## Sheet1
云机房设计参考方案
报价单位： 联系方式：
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 核心参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 云桌面管理服务器 | 超聚变 | 2288HV6 | 1、机型：1U/2U服务器 |  | 1 | 台 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》
2、CPU：配置 2颗X86处理器，单颗主频≥2.1GHz, 核数≥12核；
3、内存：128GB 内存
4、显卡： 集成显卡，
5、硬盘：配置2*480G SATS SSD+1*4T SATA HDD
6、网卡：配置2*10GE
7、扩展槽：PCI-E 3.0 I/O插槽总数：14个，
8、内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔。提供官方证明材料；
9、配置2块900W电源。
10、RAID卡，带2GB缓存，支持RAID 5/6/10。
11、机箱：1U/2U标准机箱
2 | 教师机电脑 | 组装机，需要一线品牌 |  | 1、CPU：Intel i7-14700（散片） | 20核28线程（8P+12E），主频2.0GHz，最大睿频5.4GHz，L3缓存33MB | 1 | 台 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》》
|  |  |  | 2、主板：华硕TUF GAMING B760M-PLUS WIFI II | Intel B760芯片组，支持DDR5 7200MHz，双M.2插槽，Wi-Fi 6E，2.5G网口
|  |  |  | 3、内存：金士顿FURY Beast 16GB DDR5 5600 | 单条16GB，CL36，低延迟，适配B760主板
|  |  |  | 4、显卡：七彩虹RTX 4060 战斧 8G | 8GB GDDR6显存，128bit位宽，支持DLSS 3.0，CUDA核心3072，功耗115W
5、声卡：集成或独立声卡，支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口)。
|  |  |  | 6、硬盘：致态TiPlus7100 512GB NVMe SSD | PCIe 4.0，读速7000MB/s，长江存储颗粒，5年质保
7、网卡：千兆以太网卡。
8、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位。
|  |  |  | 9、键盘、鼠标：罗技MK120 有线键鼠套装 | 防泼溅设计，1000DPI光学鼠标，即插即用
10、接口：9个USB接口（其中至少5个USB 3.2 G1接口)、1个VGA+1个HDMI+1个DP接口。
|  |  |  | 11、航嘉JUMPER 500S 80Plus金牌 | 500W额定功率，主动PFC，单路12V输出，支持i7+RTX 4060
12、操作系统：预装Windows11正版操作系统。
|  |  |  | 13、机箱：先马平头哥M7 白色 | 支持ATX主板，前置Type-C，静音散热，兼容17L体积需求
14、安全特性：USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露、内置独立 TPM2.0 安全芯片，符合中国密码法规要求。
15、服务资质：为保障产品信息安全厂商需具备《信息安全服务资质》安全工程一级或以上，为保障客户服务满意度厂商具有 CTEAS 售后服务体系完善程度认证七星级或以上；提供原厂 3 年部件及人工上门要求 7*24 全年无休服务，第 2 日然日上门，提供厂家大客户专人专家 400/800 服务热线；厂商需提供快速修复服务：当日下午 4 点前报修，下一自然日 24 点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；数据拯救服务：3 年之内，面向 HDD/SSD， 针对其软件原因或硬件原因导致数据丢失的情况，厂商将提供 1 次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数；
3 | 学生电脑 | 组装机，需要一线品牌 |  | 1、CPU：Intel i5-14400（散片） | 10核16线程（6P+4E），主频2.5GHz，最大睿频4.7GHz，L3缓存20MB（比i5-14500省¥200） | 50 | 台 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》
|  |  |  | 2、主板：微星PRO B760M-A WIFI DDR4 | Intel B760芯片组，支持DDR4 3200MHz（比DDR5省¥100+），双M.2插槽，Wi-Fi 6
|  |  |  | 3、内存：金士顿FURY Beast 16GB DDR4 3200 | 单条16GB，CL16，适配B760主板
|  |  |  | 4、显卡：‌盈通RTX 4060 大地之神 8G | 8GB GDDR6显存，双风扇散热，支持DLSS 3.0，功耗115W（比七彩虹省¥100）
5、声卡：集成或独立声卡，支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口)。
|  |  |  | 6、硬盘：铠侠RC20 512GB NVMe SSD | PCIe 3.0，读速1700MB/s，原厂TLC颗粒，5年质保
7、网卡：千兆以太网卡。
8、扩展槽：1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位。
|  |  |  | 9、键盘、鼠标：双飞燕WKM-100 有线键鼠套装 | 防冲突键盘，1000DPI鼠标，基础办公够用
10、接口：9个USB接口（其中至少5个USB 3.2 G1接口)、1个VGA+1个HDMI+1个DP接口。
|  |  |  | 11、电源长城HOPE-6000DS 80Plus白牌 | 500W额定功率（型号标6000DS，实际500W），支持i5+RTX 4060
12、操作系统：预装Windows11正版操作系统。
|  |  |  | 13、机箱：航嘉暗夜猎手5 黑色 | 支持ATX主板，前置USB3.0，静音设计，兼容17L体积需求
14、安全特性：USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露、内置独立 TPM2.0 安全芯片，符合中国密码法规要求。
15.产品拥有完全国产自主知识产权杀毒引擎，产品代码100%厂商掌握可控，防止产品后门等隐患（提供证明材料并加盖公章） 升级，支持进行主程序、病毒库独立升级和同时升级，支持手动升级和设置定时升级任务。 提供国家计算机病毒应急处理中心计算机病毒防治产品检验实验室《网络安全专用产品安全检测证书》（需提供证书证明）
4 | 显示器 | 联想等一线品牌 | E24Q-30 | 1.显示器：23.8寸低蓝光，不闪屏液晶显示器； |  | 51 | 台 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》
2.分辨率：2560 x 1440 (2K)
3.亮度：250cd/m²；
4.对比度：3000；
5.色域：99%sRGB；
6.色准：ΔE < 2
7.可视角度：178°/178°；
8.刷新率：100Hz；
9.动态对比度：3M：1
10．接口：HDMI+VGA接口带原厂HDMI线缆、VESA标准安装孔；
5 | 云桌面机房管理软件 | 联想 | 云桌面 | 1、支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。 |  | 51 | 套 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》
2、支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
3、终端支持分组管理，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。
4、支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过WiFi更新与管理桌面。
5、为满足学校对多教学场景的切换，支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、学习模式。
6、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端远程协助排障。
7、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间。
8、为适配各种网络环境情况，支持通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP。
9、支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。
10、支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U盘方式部署系统，客户端可通过VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。
6 | 云桌面教学管理软件 | 联想 | 云桌面 | 1、教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 |  | 51 | 套
2、屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。
3、视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。
4、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。
5、语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生。
6、语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。
7、学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。
8、分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。
9、分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。
10、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
11、学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。
12、文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。
13、作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。
14、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。
15、频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。
16、签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。
17、班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。
18、上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
19、程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。
20、黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
21、分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。
22、自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。
23、防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。
24、请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。
25、远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。
26、远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
27、提供“联想云桌面”方案支持 ‌“vGPU”或“GPU透传”‌ 的技术白皮书或测试报告，并‌现场演示‌运行Maya或3ds Max等软件，验证实际图形性能是否流。无法实现可采用“虚拟化（GPU直通）+ 电子教室软件”的混合架构
7 | 路由器 | 一线品牌 |  | 1. 带机量≥200台； |  | 1 | 台 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求1月21日》
2. 1*GE(WAN口)，4*GE(LAN)支持切换为WAN口；
3. 安全：ACL、防火墙、ARP安全、ICMP防攻击、黑名单等。
8 | 三层交换机 | 浪潮等一线品牌 | 48口 | 1、交换能力：交换容量≥ 432 Gbps,三层包转发率≥ 166 Mpps，若产品官网或彩页中有X/Y参数，则以X参数为准； |  | 2 | 台 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》确保服务器与交换机之间是万兆宽带链接
2、固定接口配置要求：≥48个10/100/1000 RJ45 电口，≥4个1G SFP 端口；
3、二层功能：最大MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像；
4、三层功能：IPv4 路由表≥1K； 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由， VRF ; 支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF V3，ICMPv6，NDP，ICMPv6等；
5、组播协议：支持IGMP snooping v1v2v3，IGMP Proxy，Fast leave，Layer 2 Static Multicast等；
6、可靠性：支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复；
7、DHCP：支持DHCP Snooping，支持DHCP Server/DHCP Client/DHCP Relay，支持option82
8、安全：支持dot1X认证、AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持CPU防攻击；
9、证书：提供工信部入网证，CCC证书和节能证书；
9 | 教师桌椅 | 定制 |  | 1. 尺寸: L1800*W800*H750mm |  | 1 | 套 |  |  | 所有主材和辅材使用一线品牌参数仅作参考，核心是要满足《数媒机房需求2月8日》
2. 桌面采用≥25mm优质防火板，前鸭嘴造型，面材采用优质环保防火板饰面，表面耐酸碱、防火防潮、耐划伤、台面韧性好；桌面基材选用环
保型高密度板,甲醛释放达到国家E1级环保要求，多种颜色可选；
3. 液晶屏翻转器说明：翻转器采用≥1.2mm冷轧钢板材料，采用全自动激光切割机、数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作。采用气压杆，
阻尼缓冲效果，防止快速回弹，配减速减震阻尼装置，翻转过程中噪音小，轻便顺畅，安全性高。能隐藏显示器、一体机的同时还可以隐藏键
盘和鼠标，并且配有单独放鼠标的鼠标槽，一体机翻起后直立于桌面，键盘鼠标同时升起与桌面平齐，打开时把自锁钮向外拉即可，关闭时只
要把机箱盖压下；
4. 桌腿采用1.0mm厚优质冷轧钢板，门框和门板必须为双道折线，底部配有50mm进线孔，配有尼龙可调节脚，耐用防滑。带有主机箱位，坚固
耐用，结构牢固美观。电脑桌为主机内置设计，主机箱前挡板预留主机开关孔（可以扩展开机按钮），可实现一键开机，主机箱背板可拆卸，方
便主机安装及维修，前后挡板及左右桌腿均有散热孔，保障主机平稳运行。
5. 教师桌采用双人位，可以放置两台工作站；配套凳子两个。
10 | 学生桌椅 |  |  | 双人桌： |  | 25 | 套
1、规格尺寸1400*600*750，颜色：白色；
2、后置机位直腿设计，柜门前开，单锁中置，栅栏网片经过环保喷砂除锈，静电喷塑等工艺；
3、桌面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，板材特点防污耐磨防腐蚀硬度高不易变形，封边截面采用优质PVC封边条，高温热熔胶经封边机一次注塑成型技术，耐磨粘度高，不易开裂；
3、桌面设有两个电源孔材质位pp材质方便电脑过线；
4、桌腿40*40mm方管厚度0.9mm，外表为全环保喷塑工艺，环保无味，耐用；桌脚底部使用专用ABS防滑垫，防止桌子滑动，防止地面划伤；
凳子：
1、配套钢架方凳2个；规格尺寸≥340*240*450,与双人桌同色；
2、凳面采用2.5cm厚E1级别三聚氰胺板材，板材特点防污耐磨防腐蚀硬度高不易变形，封边截面采用优质PVC封边条，高温热熔胶经封边机一次注塑成型技术，耐磨粘度高，不易开裂。
3、凳腿采用25*25mm方管，外表为全环保喷塑工艺，环保无味，耐用！桌脚底部使用专用ABS防滑垫，防止凳子滑动；
服务承诺：
三年质保
11 | 网线 |  |  | 1. 符合国标的六类网线； |  | 10 | 箱
12 | 主电缆 |  |  | 2. 电源主线使用≥6平方线缆； |  | 0 | 米 |  |  | 甲方供
13 | 分路电缆 |  |  | 3.电源主线使用≥4平方线缆； |  | 0 | 米 |  |  | 甲方供
14 | 配电箱 |  |  | 额定功率50KW，带漏电保护、过载保护、防浪涌， |  | 1 | 台
15 | 辅材 |  |  | 4. 符合国标的音视频线、插排、水晶头及PVC线槽等；主线槽采用定制弧形不锈钢或者铝合金材质。 |  | 1 | 批
16 | 合计
以上为IDV架构建议配置
说明：所有主材和辅材使用一线品牌，才能保证最终的使用效果。主材建议使用品牌需要在综合排名前10名的； 云桌面系统建议使用综合排名前10名的。 - 供电建议 1、每台电脑建议配备 **550W+** 额定功率电源，确保 CPU（i5-13500，65W）+ 显卡 + 其他配件稳定运行 2、51 台实训室总供电容量建议不低于30kW（含其他设备），并配置合适的 UPS 电源 3、注意电源线缆承载能力和散热系统设计，避免长时间满负载运行导致过热

## 数据库 (hidden)
索 泰 | 微 星 | 金 士 顿 | INTEL-I5系列 | 全 汉 | 32寸 | 服务器 | 监控设备
索泰RTX2080Ti-11GD6 X-GAMING OC | 微星 B365M-VH-PLUS（支持WIN7） | 金士顿8G-2666(DDR4) | Intel-I5-9400F-2.9G-6核心6线程 | 全汉 战网-5500+双接口-450w | 游戏悍将32”-PF32FC-1800R-1K-165HZ | 主板：华硕Z10PA-U8服务器主板 | 海康24路网络硬盘录像机
索泰RTX2080-8GD6 X-GAMING OC | 微星 H310M-VH-PLUS（支持WIN7） | 金士顿16G-2666(DDR4) | Intel-I5-7500-3.4G-1151 | 全汉 战网-6000+PRO双接口-500W | 游戏悍将32”-PK32FH-Pro-1500R-1K-240HZ-信仰灯-遮光罩-跑道背光灯 | CPU:志强E5-2603+风扇 | ST-8GB监控专用硬盘
索泰RTX2070-8GD6 X-GAMING | 技 嘉 | 金士顿8G-2400(DDR4) | Intel-I5-7400-3.0G-1151 | 全汉 战网-6000+双接口-500W | 游戏悍将32”-PL32QC-1500R-2K-144HZ-信仰灯-遮光罩 | 内存：三星REG ECC 16G*4条=96G | 海康POE供电网络200W高清摄像头
索泰GTX1060-6GD5 毁灭者 | 技嘉 B365-D2VX-SI R2.0（支持WIN7） | 金士顿16G-2400(DDR4) | Intel-I5-8400-2.8G-1151 6核心6线程 | 全汉 战网-7000+双接口-600w | 游戏悍将32”-PL32QC-量子点-Pro-1500R-2K-144HZ-信仰灯-遮光罩 | 回写/系统：INTEL-4510企业级固态240G*5快 | 海康专用支架
索泰GTX1060-5GD5 毁灭者MI | 技嘉 H310M DS2 2.0 （支持WIN7） | 阿 斯 加 特 | Intel-I5-8500-3.0G-1151 6核心6线程 | 航 嘉 | 27寸 | 热门游戏：INTEL-4510 企业级固态960G*1块 | TP-LINK监控24口千兆交换机
索泰GTX1060-3GD5 毁灭者SM | 技嘉 B360M D3V | 阿斯加特8G-2666-RGB(DDR4) | Intel-I5-9400-2.9G-6核心6线程 | 航嘉 GS-555双接口 | 游戏悍将27”-CK27FC-1800R-1K-144HZ-超薄无边框 | 普通游戏：6T企业级硬盘*1块 | 安普超五类监控网线
索泰GTX1060-3GD5 毁灭者SM | 技嘉 B360M D2V | 阿斯加特16G-2666-RGB(DDR4) | INTEL-I7系列 | 航嘉 GS-605双接口 | 游戏悍将27”-PL27FC-Pro-1500R-1K-200HZ-信仰灯 | 网卡：INTEL 双万兆网卡 | 32寸监控显示器
耕 升 | 华 硕 | 海 盗 船 | Intel-I7-8700-3.2G-1151 6核心12线程 | 航嘉 GS-700双接口 | 游戏悍将27”-PL27QC-1500R-2K-144HZ-跑道背光灯 | 电源：台达额定550W | 安普超六类监控水晶头
耕升RTX2080TI 炫光 11G | 华硕 B365M-K | 海盗船8G-2400(DDR4) | Intel-I7-8700K-3.7G-1151 6核心12线程 | 长 城 | 游戏悍将27”-PL27QC-量子点-Pro-1500R-2K-144HZ-投影灯-遮光罩 | 机箱：2U服务器机箱
耕升RTX2070 Super炫光OC | 华硕 B365M-V | 海盗船8G-2666(DDR4) | Intel-I7-9700K-3.6G-1151-8核心8线程 | 长城-GW-430 V03-325W | 游戏悍将27”-AK27QC-Pro-1800R-2K-144HZ-超薄无边框
耕升RTX2070 Super追风 |  | 海盗船16G-2666(DDR4) | Intel-I7-7700-3.6G-1151 | 长城-GW-480 V03-380W | 游戏悍将27”-AT27FH-直面-1K-240HZ-跑车散射灯效
耕升RTX2060 Super追风 8G 三风扇 |  | 众 拾 | INTEL-I3系列 | 长城-GW-530 V03-425W | 游戏悍将27”-AT27QC-1800R-2K-144HZ-无边框-跑车V型灯效
耕升RTX2060 Super劲风工包 8G 双风扇 |  | 众拾8G-2666(DDR4) | Intel-I3-9100F-3.6G-1151 | 长城-GW-630 V03-525W | 24寸-35寸
耕升RTX2060 追风6G |  | 众拾16G-2666(DDR4) | Intel-I3-8100-3.6G-1151 4核心4线程 | 长城-GW-730 V03-625W | 游戏悍将24”-CK24FC-1800R-1K-144HZ-超薄无边框
耕升GTX1660TI 炫光0C 6G |  | 金 邦 | Intel-I3-7100-3.9G-1151 | 黑石塔 | 游戏悍将30”-MK30FC-2K-144HZ-21:9-无边框-带V形状灯效
耕升GTX1660TI 追风 6G |  | 金邦千禧8G-2400 (DDR4) | INTEL-I9系列 | 黑石塔RTX-2060(额定400W)双接口 | 游戏悍将34”-PL34FC-Pro-1500R-2.5K-144HZ-信仰灯
耕升GTX1660 炫光0C 6G |  | 金邦千禧8G-2666 (DDR4) | Intel-I9-9900K-3.6G-1151-8核心16线程 | 黑石塔RTX-2070(额定500W)双接口 | 游戏悍将35”-PK35FM-1800R-2.5K-200HZ-背部跑车V型灯
耕升GTX1660 追风 6G |  | 内 存 |  | 黑石塔RTX-2080(额定600W)双接口 | 游戏悍将35”-PK35QC-21:9-准4K-120HZ-背部跑车V型灯
耕升GTX1650 炫光0C 4G |  | 8G-2400(DDR4) |  |  | 40寸
耕升GTX1650 追风 4G |  | 16G-2400(DDR4) |  |  | 游戏悍将40”-PF40FC-1K-165HZ-背光灯效
影 驰 |  | 8G-2666(DDR4)
影驰RTX2080TI 大将-11G |  | 16G-2666(DDR4)
影驰RTX2080TI
影驰RTX2080 大将V-8G
影驰RTX2080(公版三风扇）
影驰RTX2070 GAMER
影驰RTX2070 大将-8G
影驰RTX2060 GAMER
影驰RTX2060 大将
影驰RTX2060 骁将
影驰GTX1660TI 大将-6G
影驰GTX1660TI 骁将-6G
影驰GTX1660大将-6G
影驰GTX1660骁将-6G
影驰GTX1650大将-4G
影驰GTX1650骁将-4G
影驰1060骁将X 工包
影驰GTX1060 黑将